	UỶ BAN NHÂN DÂN
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

	TỈNH QUẢNG BÌNH
	 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:   2278 /QĐ-UBND
	           Quảng Bình, ngày  27  tháng   6  năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện mặt
 trời 49,5MW thuộc Tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo

 Dohwa Lệ Thủy Quảng Bình, tỷ lệ 1/500.

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Thông báo số 119-TB/VPTU ngày 07/10/2016 của Văn phòng Tỉnh ủy về việc thông báo kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Tập đoàn Dohwa (Hàn Quốc);

Căn cứ Quyết định số 3209/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch chung đô thị Kiến Giang đến 2035;

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện mặt trời 49,5MW thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy Quảng Bình;
Xét Tờ trình số DGE-K-2017-06-09 ngày 20/6/2017 của Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa về việc xin thẩm định và phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện mặt trời 49,5MW thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy Quảng Bình;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 1660/BC-SXD ngày 22/6/2017,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Nhà máy điện mặt trời 49,5MW thuộc tổ hợp dự án điện năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy, với những nội dung chủ yếu sau:

1. Vị trí, phạm vi ranh giới khu vực quy hoạch: Khu vực quy hoạch thuộc địa phận xã Ngư Thủy Bắc và xã Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông Bắc giáp quy hoạch dự phòng đất năng lượng sạch; 

- Phía Tây Nam giáp đất lâm nghiệp xã Hưng Thủy;  

- Phía Đông Nam giáp quy hoạch dự phòng đất năng lượng sạch;   

- Phía Tây Bắc giáp quy hoạch dự phòng đất năng lượng sạch;   

2. Quy mô đất đai: Khu vực lập quy hoạch có diện tích 784.000,0m2.
3. Nội dung quy hoạch: Quy hoạch chi tiết khu vực để xây dựng Nhà máy điện mặt trời, trong đó bố trí các khu chức năng, tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đảm bảo quy mô, hài hòa, hợp lý và phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành.
4. Quy hoạch sử dụng đất: Các chức năng và chỉ tiêu quy hoạch được quy định như sau:
	STT
	Ký hiệu
	Chức năng sử dụng đất
	Diện tích (m2)

	A
	Khu vực nhà máy
	750.000,0

	1.
	NL
	Đất xây dựng tấm pin năng lượng mặt trời, gồm:
	 485.261,0

	1.1
	NL1
	Lô số 1
	43.046,0

	1.2
	NL2
	Lô số 2
	11.275,0

	1.3
	NL3
	Lô số 3
	43.050,0

	1.4
	NL4
	Lô số 4
	43.130,0

	1.5
	NL5
	Lô số 5
	43.050,0

	1.6
	NL6
	Lô số 6
	43.150,0

	1.7
	NL7
	Lô số 7
	43.050,0

	1.8
	NL8
	Lô số 8
	43.150,0

	1.9
	NL9
	Lô số 9
	43.050,0

	1.10
	NL10
	Lô số 10
	43.150,0

	1.11
	NL11
	Lô số 11
	43.030,0

	1.12
	NL12
	Lô số 12
	43.130,0

	2.
	HC
	Đất khu hành chính
	  9.067,0

	3.
	
	Đất khu kỹ thuật
	  13.395,0

	3.1
	KT1
	Đất xây dựng trạm biến áp
	4.725,0

	3.2
	KT2
	Đất xây dựng trạm inverter
	1.410,0

	3.3
	KT3
	Đất xây dựng trạm inverter
	1.452,0

	3.4
	KT4
	Đất xây dựng trạm inverter
	1.452,0

	3.5
	KT5
	Đất xây dựng trạm inverter
	1.452,0

	3.6
	KT6
	Đất xây dựng trạm inverter
	1.452,0

	3.7
	KT7
	Đất xây dựng trạm inverter
	1.452,0

	4.
	KS
	Đất kho tàng sân bãi
	 1.742,0

	5.
	
	Đất cây xanh
	 162.716,0

	5.1
	CX1
	Đất cây xanh thể thao, mặt nước cảnh quan
	6.500,0

	5.2
	CX2
	Đất cây xanh thể thao, mặt nước cảnh quan
	1.478,0

	5.3
	CX3
	Đất cây xanh thể thao, mặt nước cảnh quan
	1.989,0

	5.4
	CX4
	Đất cây xanh cách ly và cảnh quan
	152.749,0

	6.
	
	Đất giao thông nội bộ
	77.819,0

	B
	Đất đường giao thông ngoài nhà máy
	  34.0000,0

	Tổng cộng (A+ B)
	  784.000,0


5. Tổ chức không gian, kiến trúc cảnh quan
Tổ chức các khu chức năng phù hợp với một nhà máy sản xuất điện năng lượng mặt trời, gồm: Khu xây dựng tấm pin năng lượng mặt trời, khu hành chính, khu kỹ thuật, khu kho tàng sân bãi, đất cây xanh và đường nội bộ.

Khu xây dựng tấm pin năng lượng mặt trời (nằm tại phía Đông Nam khu vực): Tổ chức các lô đất bố trí các tấm pin năng lượng mặt trời theo dạng hình bàn cờ, các công trình có độ cao tối đa 10m, mật độ xây dựng tối đa 70%. Khu hành chính (nằm tại phía Tây Bắc khu vực): Tổ chức các công trình nhà điều hành, nhà ở cho chuyên gia, căn tin và nhà nghỉ ca cho cán bộ, công nhân viên của nhà máy, các công trình cao tối đa 30m, mật độ xây dựng tối đa 70%. Khu kỹ thuật có mật độ xây dựng tối đa 50%, trong đó bố trí trạm biến áp tại phía Tây Nam khu vực có độ cao tối đa 25m, các trạm inverter bố trí xen kẻ trong khu vực xây dựng pin năng lượng mặt trời có độ cao tối đa 10m. Khu kho tàng sân bãi nằm tại phía Tây Nam khu vực với các công trình có độ cao tối đa 10m, mật độ xây dựng tối đa 70%. 

Hệ thống cây xanh thể thao, mặt nước cảnh quan được bố trí xen kẻ trong khuôn viên, dãi cây xanh cách ly bố trí cách hàng rào khuôn viên nhà máy từ 15m-30m đảm bảo cách ly bảo vệ môi trường. 
6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
6.1. San nền: San nền cục bộ tại các phân khu và được khống chế tương đương với cao độ tại các nút giao thông. Độ dốc san nền i ( 0,5% để đảm bảo thoát n​ước tự chảy, hướng dốc của các khu đất hướng về các tuyến đường giao thông.

6.2. Giao thông: Tổ chức tuyến đường có mặt cắt ngang rộng 22,5m nối khu vực nhà máy với đường tránh Quốc lộ 1 (đường B.O.T), các tuyến đường giao thông nội bộ trong phạm vi nhà máy có bề rộng có mặt cắt ngang rộng là 6,0m và 16,0m.

6.3. Cấp điện: Nguồn điện lấy từ tuyến trạm 110kV E2 Lệ Thủy tại xã Mai Thủy, điểm đấu nối tại vị trí dọc theo đường liên xã đi xã Ngư thủy Bắc cách khu vực lập quy hoạch 600m. Xây dựng mới trạm biến áp 630KVA-22/0,4KV và tuyến đường dây 0,4 KVcấp điện đến các hạng mục công trình.

Xây dựng trạm biến áp 63MVA-22/110KV ở khu vực phiá Tây Nam khu vực phục vụ truyền tải điện lên lưới điện quốc gia.

6.4. Cấp nước: Trước mắt sử dụng nước giếng khoan để cấp cho nhà máy, lâu dài cần lắp đặt tuyến đường ống cấp lấy nước từ đường ống D150 từ nhà máy cấp nước thị trấn Kiến Giang. Xây dựng bể chứa nước phòng hỏa và hệ thống ống cấp nước đến các vị trí đặt họng cứu hỏa đảm bảo cho công tác PCCC.

6.5. Thoát nước và vệ sinh môi trường:
Nước mưa chủ yếu được thoát bằng hình thức tự thấm qua cát, phần nước mưa còn lại được thu gom qua hệ thống mương thu nước theo các tuyến đường. 

Nước thải sinh hoạt của các khu chức năng sau khi được xử lý qua hệ thống bể tự hoại, bể xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn theo quy định thoát ra kênh phía Đông Bắc khu quy hoạch.

Nước thải công nghiệp được thu gom và dẫn về trạm xử lý nước thải tập trung có công suất 30m3/ng.đêm, đặt tại khu vực cây xanh tiếp giáp giữa khu kỹ thuật và khu hành chính, sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ thoát ra hệ thống thoát chung.

Chất thải rắn sinh hoạt đ​ược thu gom phân loại sơ bộ tập trung về bãi xử lý chất thải rắn tập trung của huyện. 

Điều 2. Giao Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa phối hợp với UBND xã Ngư Thủy Bắc, UBND xã Hưng Thủy tổ chức công bố quy hoạch được duyệt để cán bộ, nhân dân trong khu vực được biết và thực hiện.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông và Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy; Chủ tịch UBND xã Ngư Thủy Bắc, UBND xã Hưng Thủy, Giám đốc Công ty TNHH Năng lượng xanh Dohwa và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:                                                                          CHỦ TỊCH
- Như Điều 3;                                                                                
- CT, các PCT UBND tỉnh;

- LĐVP UBND tỉnh;

- Lưu VT, CVXDCB.                                                                         Đã ký                                                  
                                                             Nguyễn Hữu Hoài
PAGE  
1

